## ÖRNEK
TEİAŞ ……..İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ |  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU |  | Dönem yılı | 2013
ŞUBAT AYI
|  | OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI |  | Toplantı No | 2013 - 2
Toplantı Konusu ;
|  | 1- Önceki Kararların değerlendirilmesi |  | Sayfa Sayısı | 1/2
2- Gündem konuları
Toplantı Tarihi | ./../2013 | Toplantı Yeri : Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu |  | Gündem Sayısı | 4
Saati | 10:30
Toplantıya Katılanlar
Kurul Unvanı | Adı Soyadı / Unvanı |  |  | İmza
1. Başkan | Adı Soyadı
Unvanı
2. Sekreter
3. Üye
4. Üye
5. Üye
6. Üye
7. Üye
8. Varsa Diğer Katılımcılar
Önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulamaları.
Toplantı - Karar No: | Karar |  | Uygulama
2012 - 12/15 | …Otoprodüktörünü besleyen 34.5 kV'lık fider 6 fens telinde tersten enerji gelebilir levhası bulunmamaktadır |  | …Otoprodüktörü uyarı levhaları TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlendi.
Gündem / Karar no: | 2013/2 Toplantı Gündemi / Karaları |  |  | Olumlu Oy / Karşı Oy
1 ) | Konu: …II Trafo merkezi kapalı şalt hücre kapılarının kapı kilitleri içeri açılmaktadır. |  |  | 6 | 1
Karar:…II Trafo merkezi kapalı şalt hücre kapılarının kapı kilitleri Acil çıkış kapılarına dönüştürülerek gerekli işaretlemeler yapılması.
Faliyet sorumlu birim / Bitirme Tarihi : İşletme Müdürlüğü / 01/03/2013
Dağıtım: İşletme Bakım Müdürlüğü, Ticaret Servisi,
2 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
Gündem / Karar no: | 2013/2 Toplantı Gündemi / Kararları |  |  | Olumlu Oy / Karşı Oy
3 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
4 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
Note on A7: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 b) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
Note on A8: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 ç) Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
Note on A9: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 (2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
Note on A11: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 a) İşveren veya işveren vekili,
Note on A13: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 b) İş güvenliği uzmanı,
Note on A15: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 c) İşyeri hekimi,
Note on A17: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
Note on A19: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
Note on A21: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, (TEİAŞ için; Ekip Şefi ) (5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. (6) Sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
Note on A23: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 6 f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. ( TEİAŞ için ; Sendika Temsilcisi) (6) Sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
Note on A25: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 4 b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
Note on A27: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.
Note on A28: Toplantı numarası - Karar numarası Örnek: 2012 yılındaki 12. toplantının 15. Kararı
Note on A31: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 b) Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
Note on B10: Unvanlar MUTLAKA yazılmalıdır.
Note on B37: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 f) Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.
Note on C2: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır.
Note on C3: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 c) Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
Note on H5: Sayfa Sayısı: 1/3
Note on H7: Toplam Gündem sayısı
Note on H10: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
Note on H31: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. Karşı oy gerekçesi tutanak ekine yazılacaktır.
Note on H45: İSG KURUL HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 9 d) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir. Karşı oy gerekçesi tutanak ekine yazılacaktır.

## ASIL
TEİAŞ ….. MÜDÜRLÜĞÜ |  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU |  | Dönem yılı
……... AYI
|  | OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI |  | Toplantı No
Toplantı Konusu ;
Sayfa Sayısı
Toplantı Tarihi |  | Toplantı Yeri : |  | Gündem Sayısı
Saati
Toplantıya Katılanlar
Kurul Unvanı | Adı Soyadı / Unvanı |  |  | İmza
1. Başkan
2. Sekreter
3. Üye
4. Üye
5. Üye
6. Üye
7. Üye
8. Varsa Diğer Katılımcılar
Önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulamaları.
Toplantı - Karar No: | Karar |  | Uygulama
Gündem / Karar no: | ……... Toplantı Gündemi / Karaları |  |  | Olumlu Oy / Karşı Oy
1 ) | Konu:
Karar
Faliyet sorumlu birim / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
2 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
Gündem / Karar no: | …... Toplantı Gündemi / Kararları |  |  | Olumlu Oy / Karşı Oy
3 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım:
4 ) | Konu:
Karar:
Faliyet sorumlusu / Bitirme Tarihi :
Dağıtım: